## Wykaz
ID | Kondygnacja | Pomieszczenie | Typ | Nazwa | Przewód | Opis | Wykonane | Faza | ID RCD | ID Bezpiecznik | Typ Bezpiecznika | Sterowanie | Sterownik | Złącze
CW01 | Parter | Garaż | Wejście/Wyjście | Czujnik wewnętrzny | Skrętka | Czujnik otwierania bramy 1, sygnał otwarcia bramy | tak |  |  |  |  | tak | boneIO-1 | P8.9
CW02 | Parter | Kotłownia | Wejście | Czujnik wewnętrzny | Skrętka | Czujnik ruchu dla oświetlenia kotłowni | tak |  |  |  |  | tak | boneIO-1 | P8.10
CW03 | Parter | Gabinet | Wejście | Czujnik wewnętrzny | Skrętka | Czujnik alarmu - strefa 4 | tak |  |  |  |  | nie
CZ01 | Ogród | Ogród | Wejście/Wyjście | Czujnik zewnętrzny | Skrętka | Czujnik otwarcia bramy wjazdowej, sygnał otwarcia bramy (niebieski: start, białoniebieski: gnd, pomarańczowy: furtka) | tak |  |  |  |  | tak | boneIO-1 | P8.11
DO01 | Ogród | Ogród | Wejście | Domofon | Skrętka | Domofon przy furtce | tak |  |  |  |  | nie
DO02 | Parter | Przedpokój parter | Wejście | Domofon | Skrętka | Domofon na parterze | tak |  |  |  |  | nie
ETH01 | Parter | Gabinet | Wyjście | Sieć LAN | Skrętka | Gniazdo ethernet - biurko lewe | tak |  |  |  |  | nie
ETH02 | Parter | Przedpokój parter | Wyjście | Sieć LAN | Skrętka | Gniazdo ethernet - do AP | tak |  |  |  |  | nie
ETH03 | Parter | Salon | Wyjście | Sieć LAN | Skrętka | Gniazdo ethernet - szafka tv | tak |  |  |  |  | nie
EZ01 | Piętro | Garderoba piętro 1 | Wyjście | Elektrozawór | 2x0,75 | Łazienka piętro 1 | nie |  |  |  |  | tak | boneIO-1 | P8.12
EZ02 | Piętro | Garderoba piętro 1 | Wyjście | Elektrozawór | 2x0,75 | Łazienka piętro 2 | nie |  |  |  |  | tak | boneIO-1 | P8.13
GR01 | Parter | Kotłownia | Wyjście | Gniazdo w rozdzielni | 3x2,5 | Zasilanie szafy sieciowej / ups'a | tak | L3 | R8 | N25 | B6 | nie
GR02 | Parter | Kotłownia | Wyjście | Gniazdo w rozdzielni | 3x2,5 | Powrót z UPS'a | tak |  |  |  |  | nie
GS01 | Parter | Garaż | Wyjście | Gniazdo siłowe | 5x2,5 | Gniazdo 400v | tak | L1/L2/L3 | R2 | N2 | B20/3 | nie
GS02 | Parter | Kotłownia | Wyjście | Gniazdo siłowe | 5x2,5 | Zasilanie pompy ciepła | tak | L1/L2/L3 | R1 | N1 | B25/3 | nie
GW01 | Parter | Garaż | Wyjście | Gniazdo wewnętrzne | 3x2,5 | Gniazdo 230v - wszystkie gniazda | tak | L1 | R3 | N4 | C20 | nie
GW02 | Parter | Kotłownia | Wyjście | Gniazdo wewnętrzne | 3x2,5 | Gniazdo 230v - zasilanie urządzeń | tak | L1 | R3 | N5 | B25 | nie
GZ01 | Ogród | Ogród | Wyjście | Gniazdo zewnętrzne | 3x1,5 | Gniazdo do oświetlenia świątecznego drabinki | tak | L1 | R6 | N24 | B6 | tak | boneIO-2
GZ02 | Ogród | Ogród | Wyjście | Gniazdo zewnętrzne | 3x1,5 | Gniazdo w patio | tak | L1 | R6 | N24 | B6 | tak | boneIO-2
M11 | Parter | Kotłownia | Miernik | Miernik energii | Brak | Światło | tak | L3 | R7 |  |  | nie
M12 | Parter | Kotłownia | Miernik | Miernik energii | Brak | Ogród | tak | L1 | R6 |  |  | nie
M31 | Parter | Kotłownia | Miernik | Miernik energii | Brak | Licznik główny | tak | L1/L2/L3 |  |  |  | nie
M32 | Parter | Kotłownia | Miernik | Miernik energii | Brak | Pompa ciepła | tak | L1/L2/L3 | R1 |  |  | nie
MA01 | Parter | Garaż | Wejście | Manipulator Alarmu | Skrętka | Manipulator alarmu w garażu | tak |  |  |  |  | nie
MA02 | Parter | Wiatrołap | Wejście | Manipulator Alarmu | Skrętka | Manipulator alarmu w wiatrołapie | tak |  |  |  |  | nie
OC01 | Parter | Garaż | Wyjście | Odkurzacz centralny | 2x0,75 | Odkurzacz centralny - garaż | tak |  |  |  |  | nie
OC02 | Parter | Wiatrołap | Wyjście | Odkurzacz centralny | 2x0,75 | Odkurzac centralny - szufelka | tak |  |  |  |  | nie
OW01 | Parter | Garaż | Wyjście | Oświetlenie wewnętrzne | 3x1,5 | Oświetlenie garażu - 2 strefy | tak | L3 | R7 | N11 | B10 | tak | boneIO-2
OW02 | Parter | Kotłownia | Wyjście | Oświetlenie wewnętrzne | 3x1,5 | Oświetlenie kotłowni | tak | L3 | R7 | N11 | B10 | tak | boneIO-2
OZ01 | Ogród | Ogród | Wyjście | Oświetlenie zewnętrzne | 3x1,5 | Oświetlenie zewnętrzne garażu - front | tak | L1 | R6 | N28 | B6 | tak | boneIO-2
OZ02 | Ogród | Ogród | Wyjście | Oświetlenie zewnętrzne | 3x1,5 | Oświetlenie zewnętrzne - taras | tak | L1 | R6 | N24 | B6 | tak | boneIO-2
PW01 | Parter | Garaż | Wejście | Przełącznik wewnętrzny | Skrętka | Oświetlenie garażu - strefa 1 i 2 | tak |  |  |  |  | tak | boneIO-2
PW02 | Parter | Garaż | Wejście | Przełącznik wewnętrzny | Skrętka | Otwieranie bramy 1 i 2 | tak |  |  |  |  | tak | boneIO-2
RK01-1 | Piętro | Poddasze | Wyjście | Rekuperator | 3x2,5 | Zasilanie rekuperatora | tak | L1 | R3 | N27 | B10 | nie
RK01-2 | Piętro | Poddasze | Wyjście | Rekuperator | 3x2,5 | Niewykorzystane | tak |  |  |  |  | nie
SA01 | Piętro | Ogród | Wyjście | Syrena alarmu | Skrętka | Syrena alarmu z przodu domu | tak |  |  |  |  | nie
TV01 | Parter | Gabinet | Wyjście | Sieć TV | Koncentryk | Gniazdo telewizyjne w pokoju | tak |  |  |  |  | nie
TV02 | Parter | Gabinet | Wyjście | Sieć TV | Koncentryk | Gniazdo telewizyjne w pokoju | tak |  |  |  |  | nie
WM01 | Poddasze | Poddasze | Wejście | Sterownik Wentylacji | Skrętka | Sterowanie rekuperatorem | tak |  |  |  |  | nie
PW03 | Piętro | Sypialnia piętro 1 | Wejście

## Słowniki
Kondygnacja | Pomieszczenia | Typ | Nazwa | Przewód
Parter | Gabinet | Wejście/Wyjście | Czujnik wewnętrzny | 2x0,75
Piętro | Garaż | Wejście | Czujnik zewnętrzny | 3x1,5
Ogród | Garderoba parter | Wyjście | Domofon | 3x2,5
| Garderoba piętro 1 |  | Elektrozawór | 3x6
| Kotłownia |  | Gniazdo siłowe | 5x2,5
| Kuchnia |  | Gniazdo w rozdzielni | Koncentryk
| Łazienka parter |  | Gniazdo wewnętrzne | Skrętka
| Łazienka piętro |  | Gniazdo zewnętrzne
| Ogród |  | Manipulator Alarmu
| Poddasze |  | Miernik energii
| Pralnia |  | Odkurzacz centralny
| Przedpokój parter |  | Oświetlenie wewnętrzne
| Przedpokój piętro |  | Oświetlenie zewnętrzne
| Salon |  | Przełącznik wewnętrzny
| Schody |  | Rekuperator
| Spiżarnia |  | Sieć LAN
| Sypialnia piętro 1 |  | Sieć TV
| Wiatrołap |  | Sterownik Wentylacji
Syrena alarmu